Информационное сообщение об ухудшении качества питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического  мониторинга   ТО Управления Роспотребнадзора по РБ, на 9.08.2022 года  выявлено ухудшение качества питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения на территории Мухоршибирского района по адресу:

Скважина с.Новый Заган, ул.Солнечная по показателю содержание железа  – 0,57 мг/дм3, при нормативе - 0,3 мг/дм3, по содержанию нитритов – 15,7 мг/дм3, при нормативе – 3 мг/дм3, показатель окисляемость перманганатная 10,2 мг/дм3, при нормативе 5 мг/дм3.   Перед поступлением в сеть по показателю содержание железа  – 2 мг/дм3, при нормативе - 0,3 мг/дм3, по содержанию нитритов – 23,6 мг/дм3, при нормативе – 3 мг/дм3, показатель окисляемость перманганатная 27,7 мг/дм3, при нормативе 5 мг/дм3..

Указанные  показатели проб питьевой воды превышают гигиенические нормативы по содержанию нитритов и показателю окисляемости перманганатной, Качество питьевой воды не соответствует нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МАУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом

и муниципальным хозяйством

муниципального образования

«Мухоршибирский район»