Информационное сообщение по качеству питьевой воды из систем питьевого водоснабжения на территории района по данным

ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия

По результатам лабораторных исследований, выполненных в рамках социально-гигиенического мониторинга ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе, средние уровни показателей проб питьевой воды объектов водоснабжения,  не соответствующих нормативам качества питьевой воды за                    2 квартал 2023 года по адресам:

- Скважина с.Мухоршибирь, территория СПТУ-27 по показателю содержания нитратов -169 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- Скважина с.Мухоршибирь, ул. Производственная, 1 по показателю жесткость общая 12,4 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов -187 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь, ул.Коммунизма, 3 по показателю жесткость общая 12,4 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов - 189 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Мухоршибирь,  ул.Производственная, 67 по показателю жесткость общая 16,7 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов - 173 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3, общая минерализация (сухой остаток) -1540 мг/дм3, при нормативе не более 1500.

- с.Мухоршибирь, ул.Рабочая, 59А – по показателю жесткость общая 13,9 градус жесткости, при нормативе не более 7, по содержанию нитратов - 165 мг/дм3, при нормативе – не более 45 мг/дм3.

- с.Шаралдай, ул.Гагарина,  69А – по показателю наличия железа в количестве 0,54 мг/дм3, при нормативе не более 0,3.

- с.Шаралдай, ул.Партизанская,  15А – по показателю наличия мутности ( по формазину) в количестве 3,4 ЕФМ, при нормативе не более 2,6, наличия железа в количестве 0,34 мг/дм3, при нормативе не более 0,3.

Указанные превышения показателей проб питьевой воды не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ".

На основании проведенных исследований потребителям питьевого водоснабжения в целях качественного водопотребления, рекомендуем осуществлять водозабор с ближайших водозаборных сооружений.

Подвоз воды гарантированного качества осуществляет МБУ «ДЭУ», заявку можно подать по телефону 8(30143)21-767.

МУ «Комитет по управлению имуществом  и муниципальным хозяйством  муниципального образования «Мухоршибирский район»